## Лист1
Сводных отчет ООО "ОРЭС-Карелия" об аварийных отключениях в месяц по границам территориальных зон деятельности организации, вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства, за период: Октябрь 2019 г.
Данные по аварийным отключениям в сетях 6-10 кВ
Дата | Наименование присоединения |  |  | Район отключения |  |  |  | Кол-во ТП |  | Время |  | Недоотпуск, кВтЧ | Причина неисправности
[10 empty] | Откл | Вкл
01.10.2019 | 6/РП-10 |  |  | Кукковка |  |  |  | 1 |  | 02:15 | 04:13 | 100 | На повреждении КЛ 10кВ ТП-94-493( КЛ восстановлен и введён в работу).
22.10.2019 | 7/РП-26 |  |  | Студенческий городок |  |  |  | 1 |  | 16:38 | 17:31 | 100 | На повреждении КЛ-10 кВ ТП-1024 - ТП-1027.
Итого аварийных отключений: | [5 empty] | 1
Итого недоотпуск электроэнергии: | [5 empty] | 200 кВтч
Общее время отключений: | [5 empty] | 2 ч. 51 мин.
Общее количество отключенных ТП: | [5 empty] | 3
Неисправности в сетях по КЛ Свыше 1000 В за период: Октябрь 2019 г.
Дата | Поврежденный участок |  | Район отключения |  |  |  | Время |  |  | Описание неисправности
[7 empty] | Нач. |  | Оконч.
01.10.2019 | КЛ 10кВ ТП-94-ТП-493 |  | Кукковка |  |  |  | 02:15 |  | 21:14 | На повреждении КЛ 10кВ ТП-94-ТП-493 (КЛ восстановлен РО-КЛ)
22.10.2019 | КЛ-10 кВ ТП-1024 - ТП-1027 |  | Студенческий городок |  |  |  | 16:38 |  | 17:31 | На повреждении КЛ-10 кВ ТП-1024 - ТП-1027.
Итого неисправностей:2
Неисправности в сетях по КЛ До 1000 В за период: Октябрь 2019 г.
Дата | Поврежденный участок | Район отключения |  | Время |  | Описание неисправности
|  |  |  | Нач. | Оконч.
Итого неисправностей:0 |  | 0
Неисправности в сетях по ВЛ До 1000 В за период: Октябрь 2019 г.
Дата | Поврежденный участок | Район отключения |  | Время |  | Описание неисправности
|  |  |  | Нач. | Оконч.
Итого неисправностей:0 |  | 0
Неисправности в сетях по ТП До 1000 В за период: Октябрь 2019 г.
Дата | Поврежденный участок | Район отключения |  | Время |  | Описание неисправности
|  |  |  | Нач. | Оконч.
Итого неисправностей:0 |  | 0