## Лист1
Сводных отчет ООО "ОРЭС-Карелия" об аварийных отключениях в месяц по границам территориальных зон деятельности организации, вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства, за период: Декабрь 2023 г.
Данные по аварийным отключениям в сетях 6-10 кВ
Дата | Наименование присоединения |  | Район отключения |  |  | Кол-во ТП | Время |  | Недоотпуск, кВтЧ | Причина неисправности
[7 empty] | Откл | Вкл
2023-12-02 | 18/РП-3 |  | Ключевая |  |  | 3 | 3:49 | 6:25 | 260 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети
2023-12-02 | 23/68 |  | Старая Кукковка |  |  | 3 | 13:14 | 18:41 | 270 | На повреждении КЛ-10кВ ТП-1085 - оп. ВЛ-10кВ Ф 23/68
2023-12-09 | 6/71 |  | Древлянка |  |  | 7 | 0:10 | 1:08 | 1015 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети
2023-12-10 | 18/70 |  | Ключевая |  |  | 1 | 0:20 | 1:35 | 40 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети
2023-12-11 | 6/71 |  | Студенческий городок |  |  | 2 | 16:25 | 17:06 | 535 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети
2023-12-12 | 14/67 |  | Перевалка |  |  | 1 | 13:20 | 14:01 | 150 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети
2023-12-13 | 11/70 |  | Ключевая |  |  | 1 | 2:45 | 4:02 | 40 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети
2023-12-13 | 5/2 |  | Центр |  |  | 1 | 9:27 | 10:11 | 160 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети
2023-12-13 | 22/РП-21 |  | Центр |  |  | 1 | 12:04 | 12:53 | 160 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети
2023-12-13 | 22/67 |  | Студенческий городок |  |  | 5 | 15:51 | 16:37 | 440 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети
2023-12-15 | 14/67 |  | Перевалка |  |  | 1 | 18:54 | 19:45 | 150 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети
2023-12-18 | 19/66 |  | Древлянка |  |  | 1 | 6:20 | 7:05 | 200 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети
2023-12-19 | 23/68 |  | Старая Кукковка |  |  | 1 | 19:38 | 22:10 | 50 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети
2023-12-24 | 19/66 |  | Древлянка |  |  | 1 | 20:41 | 21:21 | 200 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети
2023-12-27 | 4/ТП-650 |  | Ключевая |  |  | 2 | 8:32 | 9:58 | 140 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети
Итого аварийных отключений: |  |  |  |  | 15
Итого недоотпуск электроэнергии: |  |  |  |  | 3810 кВтч
Общее время отключений: |  |  |  |  | 21 ч. 28 мин.
Общее количество отключенных ТП: |  |  |  |  | 31
Неисправности в сетях по КЛ До 1000 В за период: Декабрь 2023 г.
Дата | Поврежденный участок | Район отключения | Время |  | Описание неисправности
|  |  | Нач. | Оконч.
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
0:00
0:00
Итого неисправностей:0 |  | 0
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
Неисправности в сетях по ВЛ До 1000 В за период: Декабрь 2023 г.
Дата | Поврежденный участок | Район отключения | Время |  | Описание неисправности
|  |  | Нач. | Оконч.
Итого неисправностей:0 |  | 0
Неисправности в сетях по ТП До 1000 В за период: Декабрь 2023 г.
Дата | Поврежденный участок | Район отключения | Время |  | Описание неисправности
|  |  | Нач. | Оконч.
Итого неисправностей: 0 |  | 0