## Лист1
Сводный отчет ООО "ОРЭС-Карелия" об аварийных отключениях в месяц по границам территориальных зон деятельности организации, вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства, за период: Июль 2023 г.
Данные по аварийным отключениям в сетях 6-10 кВ
Дата | Наименование присоединения |  | Район отключения |  |  | Кол-во ТП | Время |  | Недоотпуск, кВтЧ | Причина неисправности
[7 empty] | Откл | Вкл
2023-07-02 | 36/68 |  | Кукковка |  |  | 2 | 16:34 | 17:24 | 160 | Неправильная работа РЗиА на ПС-68
2023-07-03 | 36/68 |  | Кукковка |  |  | 2 | 13:29 | 15:28 | 160 | Неправильная работа РЗиА на ПС-68
2023-07-04 | 36/68 |  | Кукковка |  |  | 2 | 15:56 | 16:51 | 160 | Повреждение на оп. №2 ВЛ-10кВ Ф 36/68
2023-07-04 | 36/68 |  | Кукковка |  |  | 2 | 21:21 | 21:31 | 160 | КЛ-10кВ ТП-1085 - оп. ВЛ-10кВ Ф 36/68
2023-07-05 | 22/67 |  | Древлянка |  |  | 1 | 6:34 | 9:01 | 185 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети
2023-07-07 | 14/67 |  | 5-й Поселок |  |  | 1 | 6:25 | 6:55 | 150 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети
2023-07-08 | 37/68 |  | ТИЗ "Усадьба" |  |  | 9 | 4:40 | 5:33 | 1050 | КЛ-10кВ ТП-1063 - оп. ВЛ-10кВ Ф 37/68
2023-07-11 | 14/70 |  | Зарека |  |  | 4 | 1:15 | 3:11 | 395 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети
2023-07-12 | 6/РП-10 |  | Старая Кукковка |  |  | 2 | 15:02 | 15:43 | 225 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети
2023-07-17 | 8/21 |  | Соломенное |  |  | 2 | 9:53 | 10:30 | 215 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети
2023-07-21 | 3/РП-14 |  | Ключевая |  |  | 1 | 18:40 | 21:23 | 40 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети
2023-07-22 | 8/21 |  | СКЗ |  |  | 1 | 8:32 | 9:30 | 60 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети
2023-07-22 | 11/66 |  | СНТ "Лососинка" |  |  | 7 | 7:45 | 14:55 | 1360 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети
2023-07-27 | 19/66 |  | Древлянка |  |  | 1 | 6:17 | 7:06 | 65 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети
2023-07-27 | 9/72 |  | Сулажгора |  |  | 1 | 10:33 | 12:09 | 145 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети
2023-07-28 | 11/66 |  | СНТ "Лососинка" |  |  | 7 | 7:10 | 7:53 | 1360 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети
Итого аварийных отключений: |  |  |  |  | 16
Итого недоотпуск электроэнергии: |  |  |  |  | 5890 кВтч
Общее время отключений: |  |  |  |  | 24 ч. 57 мин.
Общее количество отключенных ТП: |  |  |  |  | 45
Неисправности в сетях по КЛ До 1000 В за период: Июль 2023 г.
Дата | Поврежденный участок | Район отключения | Время |  | Описание неисправности
|  |  | Нач. | Оконч.
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
0:00
0:00
Итого неисправностей:0 |  | 0
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
Неисправности в сетях по ВЛ До 1000 В за период: Июль 2023 г.
Дата | Поврежденный участок | Район отключения | Время |  | Описание неисправности
|  |  | Нач. | Оконч.
Итого неисправностей:0 |  | 0
Неисправности в сетях по ТП До 1000 В за период: Июль 2023 г.
Дата | Поврежденный участок | Район отключения | Время |  | Описание неисправности
|  |  | Нач. | Оконч.
Итого неисправностей: 0 |  | 0