## Лист1
Сводных отчет ООО "ОРЭС-Карелия" об аварийных отключениях в месяц по границам территориальных зон деятельности организации, вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства, за период: Февраль 2023 г.
Данные по аварийным отключениям в сетях 6-10 кВ
Дата | Наименование присоединения |  | Район отключения |  |  | Кол-во ТП | Время |  | Недоотпуск, кВтЧ | Причина неисправности
[7 empty] | Откл | Вкл
2023-01-23 | 24/67 |  | Древлянка |  |  | 1 | 0:54 | 1:27 | 65 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | 0:33
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
Итого аварийных отключений: |  |  |  |  | 1
Итого недоотпуск электроэнергии: |  |  |  |  | 65 кВтч
Общее время отключений: |  |  |  |  | 0 ч. 33 мин.
Общее количество отключенных ТП: |  |  |  |  | 1
Неисправности в сетях по КЛ До 1000 В за период: Февраль 2023 г.
Дата | Поврежденный участок | Район отключения | Время |  | Описание неисправности
|  |  | Нач. | Оконч.
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
0:00
0:00
Итого неисправностей:0 |  | 0
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
Неисправности в сетях по ВЛ До 1000 В за период: Февраль 2023 г.
Дата | Поврежденный участок | Район отключения | Время |  | Описание неисправности
|  |  | Нач. | Оконч.
Итого неисправностей:0 |  | 0
Неисправности в сетях по ТП До 1000 В за период: Февраль 2023 г.
Дата | Поврежденный участок | Район отключения | Время |  | Описание неисправности
|  |  | Нач. | Оконч.
2023-02-21 | ТП-1007 панель: ВЛ-0,4кВ "Совместный подвес" |  | 4:40 | 5:22 |  | Перегорание 1 ПН-250А в РУ-0,4кВ ТП-1007 панель: ВЛ-0,4кВ "Совместный подвес"
2023-02-22 | ТП-1020 панель: ВЛ-0,4кВ "Совместный подвес" |  | 2:16 | 3:37 |  | Перегорание 1 ПН-160А в РУ-0,4кВ ТП-1020 панель: ВЛ-0,4кВ "Совместный подвес"
2023-02-23 | ТП-1007 панель: ВЛ-0,4кВ "Совместный подвес" |  | 7:10 | 11:04 |  | Перегорание 1 ПН-250А в РУ-0,4кВ ТП-1007 панель: ВЛ-0,4кВ "Совместный подвес"
2023-02-24 | ТП-1007 панель: ВЛ-0,4кВ "Совместный подвес" |  | 5:04 | 7:00 |  | Перегорание 1 ПН-250А в РУ-0,4кВ ТП-1007 панель: ВЛ-0,4кВ "Совместный подвес"
Итого неисправностей: 4 |  | 0