## Лист1
Сводных отчет ООО "ОРЭС-Карелия" об аварийных отключениях в месяц по границам территориальных зон деятельности организации, вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства, за период: Январь 2022 г.
Данные по аварийным отключениям в сетях 6-10 кВ
Дата | Наименование присоединения |  | Район отключения |  |  | Кол-во ТП | Время |  | Недоотпуск, кВтЧ | Причина неисправности
[7 empty] | Откл | Вкл
2022-01-01 | 13/67 |  | Перевалка |  |  | 1 | 7:12 | 7:48 | 175 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | 0:36
2022-01-02 | 2/РП-514 |  | Перевалка |  |  | 1 | 22:48 | 23:17 | 65 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | 0:29
2022-01-02 | 19/66 |  | Древлянка |  |  | 2 | 23:05 | 23:35 | 250 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | 0:30
2022-01-07 | 19/67 |  | Перевалка |  |  | 2 | 9:25 | 10:50 | 320 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | 0:59
2022-01-07 | 22/67 |  | Перевалка |  |  | 1 | 11:05 | 11:31 | 105 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | 0:26
2022-01-07 | 22/67 |  | Перевалка |  |  | 1 | 12:05 | 12:40 | 200 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | 0:35
2022-01-12 | 19/66 |  | Древлянка |  |  | 1 | 11:40 | 12:10 | 150 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | 0:30
2022-01-21 | 11/67 |  | Перевалка |  |  | 1 | 2:30 | 3:16 | 65 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | 0:46
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
Итого аварийных отключений: |  |  |  |  | 8
Итого недоотпуск электроэнергии: |  |  |  |  | 1330 кВтч
Общее время отключений: |  |  |  |  | 04 ч. 51 мин.
Общее количество отключенных ТП: |  |  |  |  | 10
Неисправности в сетях по КЛ До 1000 В за период: Январь 2022 г.
Дата | Поврежденный участок | Район отключения | Время |  | Описание неисправности
|  |  | Нач. | Оконч.
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
0:00
0:00
Итого неисправностей:0 |  | 0
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
Неисправности в сетях по ТП До 1000 В за период: Январь 2022 г.
Дата | Поврежденный участок | Район отключения | Время |  | Описание неисправности
|  |  | Нач. | Оконч.
2022-01-02 | ТП-1027 панель: ВЛ-0,4кВ "Оружейная" |  | 9:00 | 9:40 |  | Перегорание 1 ПН-250А в РУ-0,4кВ ТП-1027 панель: ВЛ-0,4кВ "Оружейная"
2022-01-03 | ТП-456 панель: №6 |  | 0:08 | 0:50 |  | Отключение АВ-63А в РУ-0,4кВ ТП-456 панель: №6
2022-01-03 | ТП-472 панель: ВЛ-0,4кВ "Цветочная" |  | 1:00 | 1:57 |  | Перегорание 1 ПН-250А в РУ-0,4кВ ТП-472 панель: ВЛ-0,4кВ "Цветочная"
2022-01-04 | ТП-1028 панель: ВЛ-0.4кВ "Вааламский" |  | 0:05 | 0:50 |  | Перегорание 1 ПН-250А в РУ-0,4кВ ТП-1028 панель: ВЛ-0,4кВ "Вааламский"
2022-01-05 | ТП-1027 панель: ВЛ-0,4кВ "Оружейная" |  | 0:23 | 1:30 |  | Перегорание 1 ПН-250А в РУ-0,4кВ ТП-1027 панель: ВЛ-0,4кВ "Оружейная"
2022-01-06 | ТП-1027 панель: ВЛ-0,4кВ "Оружейная" |  | 0:46 | 1:20 |  | Перегорание 1 ПН-250А в РУ-0,4кВ ТП-1027 панель: ВЛ-0,4кВ "Оружейная"
2022-01-08 | ТП-1027 панель: ВЛ-0,4кВ "Оружейная" |  | 23:10 | 23:50 |  | Перегорание 1 ПН-250А в РУ-0,4кВ ТП-1027 панель: ВЛ-0,4кВ "Оружейная"
2022-01-12 | ТП-1027 панель: ВЛ-0,4кВ "Оружейная" |  | 6:00 | 6:42 |  | Перегорание 1 ПН-250А в РУ-0,4кВ ТП-1027 панель: ВЛ-0,4кВ "Оружейная"
2022-01-12 | ТП-1020 панель: ВЛ-0,4кВ "Совместный подвес" |  | 7:18 | 12:30 | Перегорание 1 ПН-160А в РУ-0,4кВ ТП-1020 панель: ВЛ-0,4кВ "Совместный подвес"
2022-01-16 | ТП-1027 панель: ВЛ-0,4кВ "Оружейная" |  | 8:55 | 9:47 |  | Перегорание 1 ПН-250А в РУ-0,4кВ ТП-1027 панель: ВЛ-0,4кВ "Оружейная"
2022-01-18 | ТП-472 панель: ВЛ-0,4кВ "Цветочная" |  | 4:00 | 4:47 |  | Перегорание 1 ПН-250А в РУ-0,4кВ ТП-472 панель: ВЛ-0,4кВ "Цветочная"
Итого неисправностей: 11 |  | 0