## Лист1
Сводных отчет ООО "ОРЭС-Карелия" об аварийных отключениях в месяц по границам территориальных зон деятельности организации, вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства, за период: Июнь 2022 г.
Данные по аварийным отключениям в сетях 6-10 кВ
Дата | Наименование присоединения |  | Район отключения |  |  | Кол-во ТП | Время |  | Недоотпуск, кВтЧ | Причина неисправности
[7 empty] | Откл | Вкл
2022-06-03 | 7/РП-26 |  | Студенческий городок |  |  | 5 | 12:37 | 0:09 | 480 | Выход из строя (механическое повреждение) КЛ-10кВ ТП-1052 - ТП-1024 при производстве земляных работ сторонней организацией | 11:32
2022-06-05 | 8/21 |  | СКЗ |  |  | 1 | 19:35 | 20:39 | 125 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | 1:04
2022-06-06 | 2/РП-514 |  | Древлянка |  |  | 3 | 8:12 | 9:26 | 480 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | 1:14
2022-06-06 | 9/26 |  | СКЗ |  |  | 3 | 12:52 | 14:32 | 340 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | 1:40
2022-06-12 | 15/71 |  | Древлянка |  |  | 2 | 3:08 | 3:28 | 180 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | 0:20
2022-06-13 | 23/67 |  | Перевалка |  |  | 1 | 1:04 | 1:34 | 60 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | 0:30
2022-06-13 | 11/66 |  | СНТ "Лососинка" |  |  | 7 | 12:39 | 14:09 | 1600 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | 1:30
2022-06-16 | 23/67 |  | Перевалка |  |  | 1 | 10:15 | 11:03 | 40 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | 0:48
2022-06-17 | 7/51 |  | Соломенное |  |  | 3 | 12:20 | 12:28 | 450 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | 0:08
2022-06-18 | 5/2 |  | Центр |  |  | 1 | 11:07 | 12:37 | 80 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | 1:30
2022-06-18 | 9/72 |  | Сулажгора |  |  | 2 | 18:20 | 17:35 | 230 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | 23:15
2022-06-19 | 19/66 |  | Древлянка |  |  | 3 | 18:25 | 18:59 | 340 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | 0:34
2022-06-19 | 5/2 |  | Центр |  |  | 2 | 23:08 | 23:47 | 210 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | 0:39
2022-06-20 | 15/РП-8 |  | Онежской Флотилии |  |  | 1 | 13:47 | 14:13 | 80 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | 0:26
2022-06-21 | 6/72 |  | 5-й Поселок |  |  | 3 | 21:33 | 22:27 | 390 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | 0:54
2022-06-22 | 5/71 |  | Древлянка |  |  | 2 | 3:30 | 5:15 | 195 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | 1:45
2022-06-22 | 9/72 |  | Сулажгора |  |  | 1 | 10:25 | 17:06 | 40 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | 6:41
2022-06-22 | 6/72 |  | 5-й Поселок |  |  | 3 | 16:35 | 17:19 | 390 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | 0:44
2022-06-22 | 15/РП-8 |  | Онежской Флотилии |  |  | 1 | 18:00 | 18:40 | 80 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | 0:40
0:00
0:00
Итого аварийных отключений: |  |  |  |  | 19
Итого недоотпуск электроэнергии: |  |  |  |  | 5790 кВтч
Общее время отключений: |  |  |  |  | 55 ч. 54 мин.
Общее количество отключенных ТП: |  |  |  |  | 45
Неисправности в сетях по КЛ До 1000 В за период: Июнь 2022 г.
Дата | Поврежденный участок | Район отключения | Время |  | Описание неисправности
|  |  | Нач. | Оконч.
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
0:00
0:00
Итого неисправностей:0 |  | 0
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
Неисправности в сетях по ВЛ До 1000 В за период: Июнь 2022 г.
Дата | Поврежденный участок | Район отключения | Время |  | Описание неисправности
|  |  | Нач. | Оконч.
Итого неисправностей:0 |  | 0
Неисправности в сетях по ТП До 1000 В за период: Июнь 2022 г.
Дата | Поврежденный участок | Район отключения | Время |  | Описание неисправности
|  |  | Нач. | Оконч.
Итого неисправностей: 0 |  | 0