## Лист1
Сводный отчет ООО "ОРЭС-Карелия" об аварийных отключениях в месяц по границам территориальных зон деятельности организации, вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства, за период: Январь 2020 г.
Данные по аварийным отключениям в сетях 6-10 кВ
Дата | Наименование присоединения |  | Район отключения |  |  | Кол-во ТП | Время |  | Недоотпуск, кВтЧ | Причина неисправности
[7 empty] | Откл | Вкл
2020-01-01 | 19/67 |  | Перевалка |  |  | 2 | 16:37 | 17:19 | 370 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети
2020-01-03 | 1/70 |  | Ключевая |  |  | 2 | 9:50 | 11:19 | 160 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети
2020-01-03 | 14/70 |  | Ключевая |  |  | 1 | 11:35 (03.01) | 1:52 (04.01) | 60 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети
2020-01-05 | 7/РП-26 |  | Студенческий городок |  |  | 5 | 3:45 | 18:08 | 250 | На повреждении КЛ-10кВ ТП-1027 - ТП-1042
2020-01-09 | 10/71 |  | Студенческий городок |  |  | 2 | 9:16 | 9:33 | 200 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети
2020-01-11 | 7/РП-26 |  | Студенческий городок |  |  | 3 | 21:45 | 23:00 | 150 | На повреждении КЛ-10кВ ТП-1027 - ТП-1042
2020-01-12 | 8/51 |  | Соломенное |  |  | 3 | 11:35 | 13:10 | 360 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети
2020-01-14 | 6/71 |  | Студенческий городок |  |  | 4 | 2:24 | 3:39 | 720 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети
2020-01-18 | 13/2 |  | Кукковка |  |  | 1 | 23:50 (18.01) | 00:34 (19.01) | 135 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети
2020-01-22 | 6/71 |  | Студенческий городок |  |  | 5 | 2:25 | 14:55 | 520 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети
2020-01-23 | 10/26 |  | Пряжинское ш. |  |  | 3 | 8:18 | 9:27 | 250 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети
2020-01-23 | 10/26 |  | Пряжинское ш. |  |  | 3 | 10:21 | 11:10 | 250 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети
2020-01-23 | 12/66 |  | Кукковка |  |  | 1 | 12:31 | 12:59 | 60 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети
2020-01-23 | 11/66 |  | Кукковка |  |  | 7 | 12:31 | 14:47 | 1700 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети
2020-01-25 | 8/21 |  | СКЗ |  |  | 1 | 20:00 | 20:55 | 50 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети
2020-01-28 | 18/70 |  | Ключевая |  |  | 1 | 1:45 | 2:20 | 60 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети
2020-01-28 | 11/66 |  | Кукковка |  |  | 7 | 9:55 | 10:55 | 1700 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети
2020-01-28 | 13/2 |  | Кукковка |  |  | 1 | 14:31 | 15:45 | 135 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети
Итого аварийных отключений: |  |  |  |  | 18
Итого недоотпуск электроэнергии: |  |  |  |  | 7130 кВтч
Общее время отключений: |  |  |  |  | 56 ч. 53 мин.
Общее количество отключенных ТП: |  |  |  |  | 52
Неисправности в сетях по КЛ До 1000 В за период: Январь 2020 г.
Дата | Поврежденный участок | Район отключения | Время |  | Описание неисправности
|  |  | Нач. | Оконч.
#VALUE!
12:30
1:09
0:49
0:28
2:16
#REF!
#REF!
0:00
0:00
Итого неисправностей:0 |  | 0
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
Неисправности в сетях по ВЛ До 1000 В за период: Январь 2020 г.
Дата | Поврежденный участок | Район отключения | Время |  | Описание неисправности
|  |  | Нач. | Оконч.
2020-01-02 | ВЛ-0,4кВ с ТП-1014 |  | 21:00 | 22:15 | Слабый контакт нулевой жилы вводного провдоа СИП с линейным проводом ВЛ, на опоре у ж/д пр. Камышовый, 18
Итого неисправностей:1 |  | 0
Неисправности в сетях по ТП До 1000 В за период: Январь 2020 г.
Дата | Поврежденный участок | Район отключения | Время |  | Описание неисправности
|  |  | Нач. | Оконч.
2020-01-03 | ТП-442 панель: ВЛ-0,4кВ "Насосная" |  | 16:11 | 16:54 | Перегорание 1 ПН-400А в РУ-0,4кВ ТП-442 панель: ВЛ-0,4кВ "Насосная" (К.З. проводов при ветре)
2020-01-04 | ТП-718 панель: ВЛ-0,4кВ "до дома 5А по ул. Жуковского" |  | 16:43 | 17:39 |  | Перегорание 1 ПН-100А в РУ-0,4кВ ТП-718 панель: ВЛ-0,4кВ "до дома 5А по ул. Жуковского"
2020-01-16 | ТП-442 панель: ВЛ-0,4кВ "Насосная" |  | 2:00 | 2:40 |  | Перегорание 1 ПН-250А в РУ-0,4кВ ТП-442 панель: ВЛ-0,4кВ Насосная" (К.З. проводов при ветре)
Итого неисправностей: 3 |  | 0