## Лист1
Сводных отчет ООО "ОРЭС-Карелия" об аварийных отключениях в месяц по границам территориальных зон деятельности организации, вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства, за период: Сентябрь 2020 г.
Данные по аварийным отключениям в сетях 6-10 кВ
Дата | Наименование присоединения |  | Район отключения |  |  | Кол-во ТП | Время |  | Недоотпуск, кВтЧ | Причина неисправности
[7 empty] | Откл | Вкл
2020-09-07 | 13/2 |  | Голиковка |  |  | 1 | 13:10 | 13:39 | 105 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети
2020-09-13 | 8/21 |  | СКЗ |  |  | 1 | 12:20 | 12:45 | 50 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети
2020-09-18 | 22/67 |  | Древлянка |  |  | 2 | 15:48 | 17:16 | 385 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети
2020-09-18 | 10/71 |  | Древлянка (Студенческий городок) |  |  | 3 | 23:16 | 0:52 | 230 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети
2020-09-21 | 19/66 |  | Древлянка |  |  | 1 | 5:59 | 7:08 | 200 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети
2020-09-23 | 19/66 |  | Древлянка |  |  | 1 | 18:15 | 20:53 | 225 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети
2020-09-23 | 2/РП-514 |  | Древлянка |  |  | 1 | 18:50 | 19:16 | 65 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети
2020-09-24 | 19/67 |  | Перевалка |  |  | 1 | 2:27 | 3:05 | 120 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети
Итого аварийных отключений: |  |  |  |  | 8
Итого недоотпуск электроэнергии: |  |  |  |  | 1380 кВтч
Общее время отключений: |  |  |  |  | 8 ч. 33 мин.
Общее количество отключенных ТП: |  |  |  |  | 11
Неисправности в сетях по КЛ До 1000 В за период: Сентябрь 2020 г.
Дата | Поврежденный участок | Район отключения | Время |  | Описание неисправности
|  |  | Нач. | Оконч.
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
0:00
0:00
Итого неисправностей:0 |  | 0
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
Неисправности в сетях по ВЛ До 1000 В за период: Сентябрь 2020 г.
Дата | Поврежденный участок | Район отключения | Время |  | Описание неисправности
|  |  | Нач. | Оконч.
Итого неисправностей:0 |  | 0
Неисправности в сетях по ТП До 1000 В за период: Сентябрь 2020 г.
Дата | Поврежденный участок | Район отключения | Время |  | Описание неисправности
|  |  | Нач. | Оконч.
2020-09-29 | ТП-1012 панель: ВЛ-0,4кВ "Академический" |  | 8:51 | 9:55 | Пеорегорание 1 ПН-100А в РУ-0,4кВ ТП-1012 панель: ВЛ-0,4кВ "Академический"
Итого неисправностей: 1 |  | 0