## Лист1
Сводных отчет ООО "ОРЭС-Карелия" об аварийных отключениях в месяц по границам территориальных зон деятельности организации, вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства, за период: Февраль 2022 г.
Данные по аварийным отключениям в сетях 6-10 кВ
Дата | Наименование присоединения |  | Район отключения |  |  | Кол-во ТП | Время |  | Недоотпуск, кВтЧ | Причина неисправности
[7 empty] | Откл | Вкл
2022-02-03 | 3/РП-8 |  | Онежской Флотилии |  |  | 1 | 12:02 | 13:19 | 120 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | 1:17
2022-02-03 | 3/РП-8 |  | Онежской Флотилии |  |  | 1 | 18:29 | 19:12 | 120 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | 0:43
2022-02-04 | 3/РП-8 |  | Онежской Флотилии |  |  | 1 | 1:25 | 1:48 | 120 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | 0:23
2022-02-04 | 3/РП-8 |  | Онежской Флотилии |  |  | 1 | 9:06 | 9:25 | 120 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | 0:19
2022-02-04 | 3/РП-8 |  | Онежской Флотилии |  |  | 1 | 19:49 | 20:23 | 120 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | 0:34
2022-02-04 | 3/РП-8 |  | Онежской Флотилии |  |  | 1 | 23:12 | 23:27 | 120 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | 0:15
2022-02-05 | 3/РП-8 |  | Онежской Флотилии |  |  | 1 | 18:18 | 18:36 | 120 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | 0:18
2022-02-14 | 9/2 |  | Перевалка |  |  | 3 | 21:23 | 22:36 | 550 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | 1:13
2022-02-18 | 6/1 |  | Центр |  |  | 1 | 19:05 | 20:26 | 40 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | 1:21
2022-02-22 | 6/71 |  | Студенческий городок |  |  | 2 | 1:40 | 3:20 | 320 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | 1:40
Итого аварийных отключений: |  |  |  |  | 10
Итого недоотпуск электроэнергии: |  |  |  |  | 1750 кВтч
Общее время отключений: |  |  |  |  | 08 ч. 03 мин.
Общее количество отключенных ТП: |  |  |  |  | 13
Неисправности в сетях по КЛ До 1000 В за период: Февраль 2022 г.
Дата | Поврежденный участок | Район отключения | Время |  | Описание неисправности
|  |  | Нач. | Оконч.
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
0:00
0:00
Итого неисправностей:0 |  | 0
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
Неисправности в сетях по ВЛ До 1000 В за период: Февраль 2022 г.
Дата | Поврежденный участок | Район отключения | Время |  | Описание неисправности
|  |  | Нач. | Оконч.
Итого неисправностей:0 |  | 0
Неисправности в сетях по ТП До 1000 В за период: Февраль 2022 г.
Дата | Поврежденный участок | Район отключения | Время |  | Описание неисправности
|  |  | Нач. | Оконч.
2022-02-01 | ТП-472 панель: ВЛ-0,4кВ "Цветочная" |  | 1:40 | 2:20 |  | Перегорание 1 ПН-250А в РУ-0,4кВ ТП-472 панель: ВЛ-0,4кВ "Цветочная"
2022-02-24 | ТП-1027 панель: ВЛ-0,4кВ "Оружейная" |  | 6:20 | 7:17 |  | Перегорание 1 ПН-250А в РУ-0,4кВ ТП-1027 панель: ВЛ-0,4кВ "Оружейная"
2022-02-26 | ТП-1007 панель: ВЛ-0,4кВ "Совместный подвес" |  | 6:03 | 7:00 |  | Перегорание 1 ПН-250А в РУ-0,4кВ ТП-1007 панель: ВЛ-0,4кВ "Совместный подвес"
Итого неисправностей: 3 |  | 0