## Лист1
Сводных отчет ООО "ОРЭС-Карелия" об аварийных отключениях в месяц по границам территориальных зон деятельности организации, вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства, за период: Август 2022 г.
Данные по аварийным отключениям в сетях 6-10 кВ
Дата | Наименование присоединения |  | Район отключения |  |  | Кол-во ТП | Время |  | Недоотпуск, кВтЧ | Причина неисправности
[7 empty] | Откл | Вкл
2022-08-01 | 8/51 |  | Соломенное |  |  | 3 | 10:58 | 11:45 | 290 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | 0:47
2022-08-09 | 6/71 |  | Студенческий городок |  |  | 7 | 11:12 | 12:16 | 1150 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | 1:04
2022-08-13 | 13/67 |  | Перевалка |  |  | 3 | 9:34 | 12:43 | 375 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | 3:09
2022-08-13 | 6/72 |  | 5-й Поселок |  |  | 1 | 10:53 | 11:15 | 95 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | 0:22
2022-08-14 | 14/67 |  | 5-й Поселок |  |  | 6 | 21:52 | 22:35 | 690 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | 0:43
2022-08-15 | 3/РП-8 |  | Онежской Флотилии |  |  | 1 | 5:34 | 7:23 | 95 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | 1:49
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
Итого аварийных отключений: |  |  |  |  | 6
Итого недоотпуск электроэнергии: |  |  |  |  | 2695 кВтч
Общее время отключений: |  |  |  |  | 38 ч. 36 мин.
Общее количество отключенных ТП: |  |  |  |  | 21
Неисправности в сетях по КЛ До 1000 В за период: Август 2022 г.
Дата | Поврежденный участок | Район отключения | Время |  | Описание неисправности
|  |  | Нач. | Оконч.
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
0:00
0:00
Итого неисправностей:0 |  | 0
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
Неисправности в сетях по ВЛ До 1000 В за период: Август 2022 г.
Дата | Поврежденный участок | Район отключения | Время |  | Описание неисправности
|  |  | Нач. | Оконч.
Итого неисправностей:0 |  | 0
Неисправности в сетях по ТП До 1000 В за период: Август 2022 г.
Дата | Поврежденный участок | Район отключения | Время |  | Описание неисправности
|  |  | Нач. | Оконч.
Итого неисправностей: 0 |  | 0