## Лист1
Сводных отчет ООО "ОРЭС-Карелия" об аварийных отключениях в месяц по границам территориальных зон деятельности организации, вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства, за период: Июль 2022 г.
Данные по аварийным отключениям в сетях 6-10 кВ
Дата | Наименование присоединения |  | Район отключения |  |  | Кол-во ТП | Время |  | Недоотпуск, кВтЧ | Причина неисправности
[7 empty] | Откл | Вкл
2022-07-05 | 13/67 |  | Древлянка |  |  | 4 | 6:30 | 7:15 | 680 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | 0:45
2022-07-05 | 11/РП-19 |  | Древлянка |  |  | 7 | 10:53 | 14:23 | 1285 | На повреждении КЛ-10кВ ТП-1012 - ТП-1050 | 3:30
2022-07-08 | 2/РП-514 |  | Древлянка |  |  | 9 | 17:10 | 17:46 | 1590 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | 0:36
2022-07-09 | 19/66 |  | Древлянка |  |  | 3 | 9:07 | 9:53 | 610 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | 0:46
2022-07-09 | 6/72 |  | Сулажгора |  |  | 3 | 17:15 | 18:17 | 460 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | 1:02
2022-07-12 | 14/РП-11 |  | Перевалка |  |  | 1 | 9:25 | 9:53 | 80 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | 0:28
2022-07-13 | 11/66 |  | СНТ "Лососинка" |  |  | 7 | 4:14 | 3:22 | 1480 | На повреждении КЛ-10кВ ТП-457 - оп. ВЛ-10кВ | 23:08
2022-07-19 | 14/51 |  | Соломенное |  |  | 2 | 9:11 | 9:49 | 260 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | 0:38
2022-07-24 | 14/67 |  | 5-й Поселок |  |  | 1 | 16:15 | 17:19 | 120 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | 1:04
2022-07-24 | 13/67 |  | 5-й Поселок |  |  | 3 | 16:45 | 18:11 | 420 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | 1:26
2022-07-24 | 6/72 |  | 5-й Поселок |  |  | 3 | 19:06 | 20:56 | 420 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | 1:50
2022-07-25 | 6/72 |  | Сулажгора |  |  | 4 | 7:32 | 10:55 | 530 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | 3:23
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
Итого аварийных отключений: |  |  |  |  | 12
Итого недоотпуск электроэнергии: |  |  |  |  | 7935 кВтч
Общее время отключений: |  |  |  |  | 38 ч. 36 мин.
Общее количество отключенных ТП: |  |  |  |  | 47
Неисправности в сетях по КЛ До 1000 В за период: Июль 2022 г.
Дата | Поврежденный участок | Район отключения | Время |  | Описание неисправности
|  |  | Нач. | Оконч.
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
0:00
0:00
Итого неисправностей:0 |  | 0
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
Неисправности в сетях по ВЛ До 1000 В за период: Июль 2022 г.
Дата | Поврежденный участок | Район отключения | Время |  | Описание неисправности
|  |  | Нач. | Оконч.
Итого неисправностей:0 |  | 0
Неисправности в сетях по ТП До 1000 В за период: Июль 2022 г.
Дата | Поврежденный участок | Район отключения | Время |  | Описание неисправности
|  |  | Нач. | Оконч.
Итого неисправностей: 0 |  | 0