## Лист1
Сводных отчет ООО "ОРЭС-Карелия" об аварийных отключениях в месяц по границам территориальных зон деятельности организации, вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства, за период: Август 2020 г.
Данные по аварийным отключениям в сетях 6-10 кВ
Дата | Наименование присоединения |  | Район отключения |  |  | Кол-во ТП | Время |  | Недоотпуск, кВтЧ | Причина неисправности
[7 empty] | Откл | Вкл
2020-08-06 | 19/66 |  | Древлянка |  |  | 1 | 7:05 | 7:45 | 200 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | 0:40
2020-08-08 | 13/2 |  | Голиковка |  |  | 1 | 1:45 | 5:10 | 100 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | 3:25
2020-08-09 | 7/51 |  | Соломенное |  |  | 5 | 22:53 | 0:05 | 570 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | 1:12
2020-08-10 | 9/41 |  | Соломенное |  |  | 2 | 15:49 | 16:10 | 120 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | 0:21
2020-08-11 | 8/21 |  | СКЗ |  |  | 1 | 21:45 | 22:22 | 50 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | 0:37
2020-08-13 | 9/72 |  | Сулажгора |  |  | 2 | 22:04 | 22:34 | 225 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | 0:30
2020-08-14 | 9/72 |  | Сулажгора |  |  | 1 | 1:36 | 2:02 | 140 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | 0:26
0:00
0:00
0:00
Итого аварийных отключений: |  |  |  |  | 7
Итого недоотпуск электроэнергии: |  |  |  |  | 1405 кВтч
Общее время отключений: |  |  |  |  | 7 ч. 11 мин.
Общее количество отключенных ТП: |  |  |  |  | 13
Неисправности в сетях по КЛ До 1000 В за период: Август 2020 г.
Дата | Поврежденный участок | Район отключения | Время |  | Описание неисправности
|  |  | Нач. | Оконч.
0:00
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
0:00
0:00
Итого неисправностей:0 |  | 0
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
Неисправности в сетях по ВЛ До 1000 В за период: Август 2020 г.
Дата | Поврежденный участок | Район отключения | Время |  | Описание неисправности
|  |  | Нач. | Оконч.
2020-08-10 | ВЛ-0,4кВ "Тимоскайнена" с ТП-473 |  | 9:07 | 11:20 | Обрыв вводного фазного провода на ж/д №72 по ул. 9-го января
2020-08-18 | ВЛ-0.4кВ "оп. №3-17" с ТП-1022 |  | 9:00 | 9:45 |  | Слабый контакт нулевой жилы вводного КЛ с проводом ВЛ на ж/д №4а по ул. Серебристая
Итого неисправностей:2 |  | 0
Неисправности в сетях по ТП До 1000 В за период: Август 2020 г.
Дата | Поврежденный участок | Район отключения | Время |  | Описание неисправности
|  |  | Нач. | Оконч.
Итого неисправностей: 0 |  | 0