## Лист1
Сводных отчет ООО "ОРЭС-Карелия" об аварийных отключениях в месяц по границам территориальных зон деятельности организации, вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства, за период: Апрель 2020 г.
Данные по аварийным отключениям в сетях 6-10 кВ
Дата | Наименование присоединения |  | Район отключения |  |  | Кол-во ТП | Время |  | Недоотпуск, кВтЧ | Причина неисправности
[7 empty] | Откл | Вкл
2020-04-06 | 17/79 |  | Ключевая |  |  | 1 | 18:16 | 18:34 | 80 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети
2020-04-06 | 19/66 |  | Древлянка |  |  | 1 | 7:33 | 8:54 | 250 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети
2020-04-11 | 9/67 |  | Перевалка |  |  | 2 | 11:10 | 12:10 | 250 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети
2020-04-11 | 7/РП-25 |  | Перевалка |  |  | 1 | 12:04 | 12:42 | 250 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети
2020-04-17 | 1/66 |  | Кукковка |  |  | 1 | 9:18 | 9:42 | 100 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети
Итого аварийных отключений: |  |  |  |  | 5
Итого недоотпуск электроэнергии: |  |  |  |  | 930 кВтч
Общее время отключений: |  |  |  |  | 3 ч. 41 мин.
Общее количество отключенных ТП: |  |  |  |  | 6
Неисправности в сетях по КЛ До 1000 В за период: Апрель 2020 г.
Дата | Поврежденный участок | Район отключения | Время |  | Описание неисправности
|  |  | Нач. | Оконч.
0:00
0:00
0:00
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
0:00
0:00
Итого неисправностей:0 |  | 0
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
Неисправности в сетях по ВЛ До 1000 В за период: Апрель 2020 г.
Дата | Поврежденный участок | Район отключения | Время |  | Описание неисправности
|  |  | Нач. | Оконч.
Итого неисправностей:0 |  | 0
Неисправности в сетях по ТП До 1000 В за период: Апрель 2020 г.
Дата | Поврежденный участок | Район отключения | Время |  | Описание неисправности
|  |  | Нач. | Оконч.
2020-04-05 | ТП-718 панель: ВЛ-0,4кВ "Нагорная" |  | 1:00 | 1:20 | Перегорание 1 ПН-100А в РУ-0,4кВ ТП-718 панель: ВЛ-0,4кВ "Нагорная"
Итого неисправностей: 1 |  | 0